SLQ单相大电流发生器应用特点

SLQ系列单相大电流发生器0-120A具备保护、控制、输入电源指示、输出回路电流显示装置（分辨率0.1A，基本误差1％）等。工作方式：连续工作。SLQ系列单相电流发生器具备必要的散热配置，以保证使用安全。

一、 SLQ系列单相电流发生器及配套负载装置

1、电流发生器：

1.1工作电压：220V

1.2额定频率：50Hz

1.3输出电压范围：0～15V，可连续调节。

1.4输出电流范围：0～360A，可连续调节。

1.5输入连接方式：截面积4mm2电缆，长度3米。

1.6输出连接方式：端子排，可压接裸导线、接环形或叉形端子，导线截面积不低于10mm2。

1.7输入开关：断路器，1P＋N，

1.8 SLQ系列单相电流发生器具备保护、控制、输入电源指示、输出回路电流显示装置（分辨率0.1A，基本误差1％）等。

1.9工作方式：连续工作。

1.10具备必要的散热配置，以保证使用安全。

2、SLQ系列单相电流发生器负载装置：

2.1电流范围：0～360A；

2.2负载性质：纯阻性；

2.3输入输出连接方式：端子排，可压裸导线、接环形或叉形端子，导线截面积不低于10mm2。

2.4工作方式：连续工作。

2.5具备必要的散热配置，以保证使用安全。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！