绝缘油介电强度测试仪特点及技术规格

绝缘油介电强度测试仪选用单片机为主导，先设定后开机测试的方法，全部过程由微机自动运行控制，操作简单，方便适用。

绝缘油介电强度测试仪其主要性能特点：

1、本仪器设有自动检测功能，如开机自动进入复位状态执行调压器回零。

2、采用了微型TPU-A面板式打印机，自动打印输出。

3、根据用户需求可改变测试次数、搅拌静置时间、声控光控提醒连续打印与非打印。

4、本仪器采用全自动磁振子搅拌，消除油样的不均匀和气泡。

绝缘油介电强度测试仪技术规格：

1、工作电源：AC220V±10％、50HZ±5％

2、测量范围：AC0-80KV

3、限定电流：5mA

4、测量精度：1％

- 绝缘油介电强度测试仪调压速度：2KV/S±10％

- 6、设置：次数1-9/搅拌时间0-1分39秒/静置时间0-10分39秒

- 7、使用条件：环境温度0℃-35℃/相对温度≤75％

8、油杯间隙：2.5mm（油杯塞尺直径）9、体积：415×315×315mm310、重量：28kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！