智能蓄电池内阻测试仪功能特点及技术指标

是快速准确测量蓄电池健康状态和荷电状态以及连接电阻等参数的便携型数字存储式测试仪器。该仪表能显示并记录单节或多组电池的电压、内阻、容量等重要参数，可自动判别有效地挑出落后电池。随机配备蓄电池管理软件，可读取测试数据，建立蓄电池档案，跟踪蓄电池变化趋势，生成打印测试报告，并提供维护建议。

ZY8130智能蓄电池内阻测试仪适用范围
适用于变电站、发电厂、通讯、金融系统、铁路、大型工厂、医院、UPS的蓄电池的维护检测。
适用于蓄电池验收，蓄电池配组和常规检验。

ZY8130智能蓄电池内阻测试仪产品功能
·  测试蓄电池的内阻：可离线、在线快速测试蓄电池内阻。
·  测试蓄电池电压：具有万用表功能测试电池电压。
·  估测蓄电池容量：可以估算蓄电池容量。
·  诊断蓄电池性能：诊断电池的性能。
·  盲测功能：可不选择电池类型直接测试电池电压、内阻。
·  可以测试连接条内阻。
·  中英文菜单。
·  可以按照站点、电池组名、测试时间、电池类型等分级存储数据，方便查询历史数据。
·  强大的简便的计算机分析软件，可以生成数据曲线，数据报表。
ZY8130智能蓄电池内阻测试仪产品特点
·  高精度测试电压、内阻：采用高精度高性能模数转换器采集数据，测试精度高，稳定性好。
·  专有算法：专有的内阻高精度计算方法，测试内阻精度高。
·  高精度的测试电路：根据多年的测试经验设计的测试电路，高抗干扰性，测试数据精度高。
·  可分单节测试和整组连续测试，内嵌ARM处理器，全自动对蓄电池状态进行测试、判断。
·  320×480 3.5寸TFT真彩屏，颜色艳丽，图形化界面。
·  设有4个快捷键，一键操作，相当方便。
·  内含实时钟，测试时间和测试数据同步存储。
·  新材料外壳，手感好，不容易脏。
·  新款测试夹子，夹电池脊柱方便牢靠，结实耐用。

ZY8130智能蓄电池内阻测试仪技术参数

| 项 目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 电压：0～20V 内阻：0～5Ω |
| 测量精度 | 电压：±0.2%±5dgt 内阻：±2%±6dgt |
| zui小测量分辨率 | 电压：1mv 内阻：1μΩ |
| 适用电池容量 | 7～3000Ah |
| 供电电源 | 8.4V 2200mAH可充电锂电池 |
| 测试时间 | 连续工作不小于8小时 |
| 显示器 | 320×480 3.5寸TFT真彩屏 |
| 可存数据 | 100站*10组*240节 |
| 存储容量 | 4G字节SD卡 |
| 重量 | 0.6Kg |
| 尺寸 | 238*132*45mm |
| 通讯接口 | USB接口，串口（选配） |
| 工作温度 | -20℃～40℃ |
| 相对湿度 | 10%～90% |

电压测量范围：

|  | 0～20 V |
| --- | --- |
| 电压测量精度： | ±0.2%±5dgt V |
| 类型： | 数字式 |
| 适用范围： | 锂电池测试,镍氢电池测试,电压,内阻 |
| 外形尺寸： | 238*132*45 mm |
| 重量： | 0.6 Kg |
| 品牌： | ZY精瑞翔 |
| 型号： | ZY8130 |
| 加工定制： | 是 |
| 内阻测量范围： | 0～5000 mΩ |
| 内阻测量精度： | ±2%±6dgt mΩ |

ZY8130智能蓄电池内阻测试仪产品*优势
 
1.重复性好，一致性好，达到国外同类产品性能、功能、指标。
2.一键测试内阻功能，不用繁琐地选择电压、容量等参数。
3.有测试电池放电能力功能，测试电池zui基本的特征。
4.内阻测试量程大，分辨率高，量程自动调整；可测试0.01mΩ－5Ω，zui小分辨率1uΩ。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！