# 带护套管状电加热器主要技术指标

本电加热器加装护套后其加热面积大，传热快，能有效的防止被加热介质的碳化，因电加热器与箱体采用法兰对接，加热器预加热介质隔离，在维护时比较方便，修理时仅需抽出加热因子，更新一个新的加热器即可。

主要技术参数：
额定电压：  单相220V  三相380V
表面发热功率：4型5型≤1.8W  6型7型≤0.7 W
传热温度：≤300℃
工作介质：≤0.8Mpa
注：选用时应根据加热介质的实际情况及设的安装尺寸，表面发热功率尽可能选用每平方厘米≤0.7W。接线时配电控制箱至电加热器应用合适的高温导线连接。

组件一览表

| 型号规格 | SRY6-4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功率cm2 | L（mm） | L1（mm） |
| 380V/3KM | 1.35 | 1.6 | 870 | 750 |
| 380V/4KM | 1.4 | 1.7 | 1070 | 950 |
| 380V/5KM | 1.35 | 1.6 | 1370 | 1250 |
| 380V/6KM | 1.4 | 1.7 | 1570 | 1250 |

| 型号规格 | SRY6-5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功率cm2 | L（mm） | L1（mm） |
| 220V/3KM | 1.35 | 1.6 | 870 | 750 |
| 220V/4KM | 1.4 | 1.7 | 1070 | 950 |
| 220V/5KM | 1.35 | 1.6 | 1370 | 1250 |
| 220V/6KM | 1.4 | 1.7 | 1570 | 1250 |

| 型号规格 | SRY6-6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功率cm2 | L（mm） | L1（mm） |
| 220V/2KM | 0.84 | 0.7 | 1050 | 900 |
| 220V/3KM | 0.84 | 0.7 | 1400 | 950 |
| 220V/4KM | 0.84 | 0.7 | 1800 | 1650 |
| 220V/5KM | 0.84 | 0.7 | 2200 | 2050 |

| 型号规格 | SRY6-7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/功率 | 电热管表面功率 cm2 | 护套管表面功率cm2 | L（mm） | L1（mm） |
| 380V/2KM | 0.84 | 0.7 | 1050 | 900 |
| 380V/3KM | 0.84 | 0.7 | 1400 | 950 |
| 380V/4KM | 0.84 | 0.7 | 1800 | 1650 |
| 380V/5KM | 0.84 | 0.7 | 2200 | 2050 |

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！